Приложение 2


УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Туапсинский муниципальный округ

Краснодарского края

от ________________№ _______

ТАРИФЫ
на прочие платные работы,
выполняемые муниципальным унитарным предприятием
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Туапсе»
	п/п
	Наименование и вид работ
	Единица измерения
	Стоимость

без НДС, рублей


	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д63мм с установкой прибора учета воды Ду15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	6119,44

	2
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм /Ду15мм в п/э трубопровод Д90мм с установкой прибора учета воды Ду15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	6313,94

	3
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм /Ду15мм в п/э трубопровод Д110мм с установкой прибора учета воды Ду15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	6313,94

	4
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д160мм с установкой прибора учета воды Ду15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	6715,01

	5
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д200мм с установкой прибора учета воды Ду15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	8110,99

	6
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д225мм с установкой прибора учета воды Ду15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	7727,13

	7
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д250мм с установкой прибора учета воды Ду15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	7959,52

	8
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д315мм с установкой прибора учета воды  Ду15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	9474,27

	9
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д355мм с установкой прибора учета воды Ду15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	10245,42

	10
	Выполнение работ  на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д400мм с установкой прибора учета воды Ду15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	10630,99

	11
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д40мм с установкой прибора учета воды Ду20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	5182,53

	12
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д63мм с установкой прибора учета воды Ду20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	6203,10

	13
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д90мм с установкой прибора учета воды Ду20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	6397,60

	14
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д110мм с установкой прибора учета воды Ду20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	6397,10

	15
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д160мм с установкой прибора учета воды Ду20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	6798,67

	16
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д200мм с установкой прибора учета воды Ду20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	8194,65

	17
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д225мм с установкой прибора учета воды Ду20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	7810,79

	18
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д250мм с установкой прибора учета воды Ду20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	8043,18

	19
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д315мм с установкой прибора учета воды Ду20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	9557,93

	20
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д355мм с установкой прибора учета воды Ду20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	10329,08

	21
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д400мм с установкой прибора учета воды Ду20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	10714,65

	22
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д63мм 
	1 врезка
	5538,73

	23
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д90мм
	1 врезка
	5733,23

	24
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д110мм 
	1 врезка
	5733,23

	25
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д160мм 
	1 врезка
	6134,30

	26
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д200мм 
	1 врезка
	7530,28

	27
	Выполнение работ  на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д225мм
	1 врезка
	7146,42

	28
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д250мм 
	1 врезка
	7378,81

	29
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д315мм 
	1 врезка
	8893,56

	30
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д355мм
	1 врезка
	9664,71

	31
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн20мм/Ду15мм в п/э трубопровод Д400мм
	1 врезка
	10050,28

	32
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д40мм 

	1 врезка
	4601,82

	33
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д63мм 
	1 врезка
	5622,39

	34
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д90мм 
	1 врезка
	5816,89

	35
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм /Ду20мм в п/э трубопровод Д110мм 
	1 врезка
	5816,89

	36
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д160мм 
	1 врезка
	6217,96

	37
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д200мм 
	1 врезка
	7613,94

	38
	Выполнение работ  на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д225мм
	1 врезка
	7230,08

	39
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д250мм 
	1 врезка
	7462,47

	40
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д315мм 
	1 врезка
	8977,22

	41
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм/Ду20мм в п/э трубопровод Д355мм 
	1 врезка
	9748,37

	42
	Выполнение работ на врезку водопровода Дн25мм /Ду20мм в п/э трубопровод Д400мм 
	1 врезка
	10133,94

	43
	Выполнение работ на врезку водопровода dн20мм/dу15мм в п/э трубопровод Д=32мм с установкой прибора учета воды Ду15мм (без стоимости водомера) 
	1 врезка
	4835,34

	44
	Выполнение работ на врезку водопровода dн20мм/dу15мм в п/э трубопровод Д=40мм с установкой прибора учета воды Ду15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	5098,87

	45
	Выполнение работ на врезку водопровода dн20мм/dу15мм в п/э трубопровод Д=50мм с установкой прибора учета воды Ду15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	5399,76

	46
	Выполнение работ на врезку водопровода dн20мм/dу15мм в п/э трубопровод Д=32мм 
	1 врезка
	4254,63

	47
	Выполнение работ на врезку водопровода dн20мм/dу15мм в п/э трубопровод Д=40мм
	1 врезка
	4518,16

	48
	Выполнение работ на врезку водопровода dн20мм/dу15мм в п/э трубопровод Д=50мм 
	1 врезка
	4819,50

	49
	Выполнение работ на врезку водопровода dн25мм/dу20мм в п/э трубопровод Д=50мм
	1 врезка
	4902,71

	50
	Выполнение работ на врезку водопровода dн25мм/dу20мм в п/э трубопровод Д=50мм с установкой прибора учета воды Ду20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	5483,42

	51
	Выполнение работ на врезку водопровода dн25мм/dу20мм в п/э трубопровод Д=32мм с установкой прибора учета воды Ду20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	4919,0

	52
	Выполнение работ на врезку водопровода dн25мм/dу20мм в п/э трубопровод Д=32мм 
	1 врезка
	4338,29

	53
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ППР трубопровод Dn25мм с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	4917,35

	54
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ППР трубопровод Dn25мм
	1 врезка
	4329,49

	55
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ППР трубопровод Dn32мм с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	4961,93

	56
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ППР трубопровод Dn32мм
	1 врезка
	4374,07

	57
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ППР трубопровод Dn40мм с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	5035,73

	58
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ППР трубопровод Dn40мм
	1 врезка
	4447,87

	59
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ППР трубопровод Dn50мм с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	5124,10

	60
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ППР трубопровод Dn50мм
	1 врезка
	4536,24

	61
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в трубопровод ППР Dn63мм с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	5324,12

	62
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn25мм при помощи компрессионной седелки с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	3770,17

	63
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn25мм при помощи компрессионной седелки 
	1 врезка
	3182,31

	64
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dн32мм при помощи компрессионной седелки с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	3756,0

	65
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn32мм при помощи компрессионной седелки с 
	1 врезка
	3168,14

	66
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn40мм при помощи компрессионной седелки с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	3768,93

	67
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn40мм при помощи компрессионной седелки 
	1 врезка
	3181,07

	68
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn50мм при помощи компрессионной седелки с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	3807,34

	69
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn50мм при помощи компрессионной седелки 
	1 врезка
	3219,48

	70
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn63мм при помощи компрессионной седелки с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	3837,64

	71
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn63мм при помощи компрессионной седелки 
	1 врезка
	3249,78

	72
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn110мм при помощи компрессионной седелки с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	3922,23

	73
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn110мм при помощи компрессионной седелки 
	1 врезка
	3334,37

	74
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn25мм при помощи компрессионного тройника с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	4515,40

	75
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn25мм при помощи компрессионного тройника 
	1 врезка
	3927,54

	76
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn32мм при помощи компрессионного тройника с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	4661,21

	77
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn32мм при помощи компрессионного тройника 
	1 врезка
	4073,35

	78
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn40мм при помощи компрессионного тройника с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	4830,65

	79
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn40мм при помощи компрессионного тройника 
	1 врезка
	4242,79

	80
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn50мм при помощи компрессионного тройника с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	5108,65

	81
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn50мм при помощи компрессионного тройника
	1 врезка
	4520,79

	82
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn63мм при помощи компрессионного тройника с установкой прибора учета воды dу20мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	5421,38

	83
	Выполнение работ по врезке водопровода dn25мм/dу20мм в ПЭ трубопровод Dn63мм при помощи компрессионного тройника
	1 врезка
	4833,52

	84
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ППР трубопровод Dn20мм с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	4811,63

	85
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ППР трубопровод Dn20мм 
	1 врезка
	4223,77

	86
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ППР трубопровод Dn25мм с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	4838,61

	87
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ППР трубопровод Dn25мм 
	1 врезка
	4250,75

	88
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ППР трубопровод Dn32мм с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	4872,96

	89
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ППР трубопровод Dn32мм 
	1 врезка
	4285,10

	90
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ППР трубопровод Dn40ммс установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	4941,96

	91
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ППР трубопровод Dn40мм 
	1врезка
	4354,10

	92
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ППР трубопровод Dn50мм с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	5037,97

	93
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ППР трубопровод Dn50мм 
	1 врезка
	4450,11

	94
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ППР трубопровод Dn63мм с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	5235,22

	95
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ППР трубопровод Dn63мм
	1 врезка
	4647,36

	96
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn20мм при помощи компрессионной седелки с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	3604,53

	97
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn20мм при помощи компрессионной седелки 
	1 врезка
	3016,67

	98
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn25мм при помощи компрессионной седелки с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	3616,35

	99
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn25мм при помощи компрессионной седелки 
	1 врезка
	3028,49

	100
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn32мм при помощи компрессионной седелки с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	3598,62

	101
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn32мм при помощи компрессионной седелки 
	1 врезка
	3010,76

	102
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn40мм при помощи компрессионной седелки с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	3611,56

	103
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn40мм при помощи компрессионной седелки 
	1 врезка
	3023,7

	104
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn50мм при помощи компрессионной седелки с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	3649,97

	105
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn50мм при помощи компрессионной седелки 
	1 врезка
	3062,11

	106
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn63мм при помощи компрессионной седелки с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	3680,27

	107
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn63мм при помощи компрессионной седелки 
	1 врезка
	3092,41

	108
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn110мм при помощи компрессионной седелки с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	3764,9

	109
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn110мм при помощи компрессионной седелки 
	1 врезка
	3177,04

	110
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn20мм при помощи компрессионного тройника с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	4421,86

	111
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn20мм при помощи компрессионного тройника 
	1 врезка
	3834,0

	112
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20м/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn25мм при помощи компрессионного тройника с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	4461,85

	113
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20мм/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn25мм при помощи компрессионного тройника 
	1 врезка
	3873,99

	114
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20м/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn32мм при помощи компрессионного тройника с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	4607,22

	115
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20м/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn32мм при помощи компрессионного тройника
	1 врезка
	4019,36

	116
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20м/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn40мм при помощи компрессионного тройника с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	4748,50

	117
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20м/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn40мм при помощи компрессионного тройника 
	1 врезка
	4160,64

	118
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20м/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn50мм при помощи компрессионного тройника с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	5030,04

	119
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20м/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn50мм при помощи компрессионного тройника 
	1 врезка
	4442,18

	120
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20м/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn63мм при помощи компрессионного тройника с установкой прибора учета воды dу15мм (без стоимости водомера)
	1 врезка
	5375,27

	121
	Выполнение работ по врезке водопровода dn20м/dу15мм в ПЭ трубопровод Dn63мм при помощи компрессионного тройника 
	1 врезка
	4787,41


Начальник управления ЖКХ и ТЭК

администрации Туапсинского 
муниципального округа                                                                  М.Л. Байрамкулов

