[Наименование управляющей организации (ТСЖ, ЖСК)]

ИНН [ИНН], ОГРН [ОГРН]

[адрес], телефон аварийно-диспетчерской службы: [номер]

АКТ № [НОМЕР]

о возникновении аварийной ситуации на инженерных сетях многоквартирного дома

г. [город]	[дата] г., [время] ч [мин] мин

Комиссия в составе:

1. [должность, ФИО полностью] — представитель [наименование управляющей организации], председатель комиссии.

2. [должность, ФИО полностью] — мастер (инженер) аварийно-диспетчерской службы.

3. [ФИО полностью] — собственник квартиры № [номер] (председатель совета многоквартирного дома).

4. [ФИО полностью] — собственник (наниматель) помещения № [номер], в котором выявлены последствия аварии.

составила настоящий акт о нижеследующем.

1. Сведения о многоквартирном доме и заявке

1.1. Адрес многоквартирного дома: [адрес], [количество] этажей, [количество] подъездов, год постройки [год].

1.2. Сообщение об аварии поступило в аварийно-диспетчерскую службу [дата] г. в [время] от [ФИО заявителя, номер квартиры] и зарегистрировано в журнале заявок под № [номер заявки].

1.3. Аварийная бригада прибыла на место [дата] г. в [время].

2. Описание аварийной ситуации

2.1. Место аварии: [подъезд, этаж, помещение: подвал, технический этаж, квартира № ...].

2.2. Повреждённая инженерная система: [внутридомовая система холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления, водоотведения или электроснабжения].

2.3. Характер повреждения: [описание: разрыв стояка, течь на резьбовом соединении, свищ на трубопроводе, засор канализационного стояка], диаметр и материал трубопровода [диаметр, материал], место повреждения [до первого отключающего устройства на ответвлении от стояка или на стояке].

2.4. Повреждённый участок относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с пунктами 5–7 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

2.5. Предполагаемая причина аварии: [причина: износ трубопровода, гидравлический удар, коррозия, механическое повреждение, промерзание].

3. Меры по локализации аварии

3.1. В [время] [дата] г. перекрыта подача [вид ресурса] по [стояку № ..., подъезду, дому в целом]. Авария локализована в [время].

3.2. Выполнены работы: [перечень: установка хомута, замена участка трубы длиной ... м, откачка воды из подвала, прочистка канализации].

3.3. Подача коммунального ресурса восстановлена [дата] г. в [время]. Помещения, в которых предоставление коммунальной услуги было прекращено: квартиры № [номера].

3.4. Для полного устранения аварийного повреждения необходимо: [перечень работ]. Срок выполнения: до [дата] г.

4. Последствия аварии

4.1. В результате аварии повреждено следующее имущество:

| № | Помещение | Повреждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | [квартира № ..., подвал, лестничная клетка] | [описание: следы протечки на потолке площадью ... кв. м, вздутие ламината, намокание обоев] |
| 2 | [помещение] | [описание повреждений] |

4.2. В ходе осмотра проводилась фотосъёмка ([количество] снимков), фотографии являются приложением к акту.

4.3. Пострадавшие люди: [сведения о пострадавших либо «нет»].

5. Заключение комиссии

Аварийная ситуация возникла на внутридомовой инженерной системе [наименование системы], входящей в состав общего имущества многоквартирного дома, по причине [причина]. Ответственность за содержание повреждённого участка несёт [наименование управляющей организации].

Особое мнение членов комиссии: [текст или «нет»].

Акт составлен в [количество] экземплярах, по одному для управляющей организации и для каждого собственника (пользователя) помещения, указанного в разделе 4.

Приложения

1. Фотографии места аварии и повреждённого имущества на [количество] л.

2. Копия выписки из журнала заявок аварийно-диспетчерской службы на [количество] л.

Подписи членов комиссии:

[должность] [подпись] / [И. О. Фамилия]

[должность] [подпись] / [И. О. Фамилия]

Собственник квартиры № [номер] [подпись] / [И. О. Фамилия]

Собственник помещения № [номер] [подпись] / [И. О. Фамилия]

Экземпляр акта получил: [дата] г. [подпись] / [И. О. Фамилия]