УТВЕРЖДЁН

[должность, наименование организации]

[ФИО, подпись]

Приказ от [дата] № [номер]

Версия документа: [номер]

РЕГЛАМЕНТ

резервирования и предоставления площадей и мощностей центра обработки данных по Указу Президента РФ № 802

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий Регламент определяет внутренний порядок резервирования и предоставления площадей и мощностей ЦОД [наименование, адрес] организацией [полное наименование, ОГРН, ИНН] во исполнение Указа Президента РФ от 02.11.2026 № 802.

1.2. Основание отнесения Организации к владельцам ЦОД, указанным в пункте 1 Указа: [правовой титул, документы, описание роли]. Проверка отсутствия предусмотренных пунктом 1 исключений оформлена заключением [дата, номер].

1.3. Регламент применяется к площадкам и ресурсам, включённым в приложение № 1. Изменение состава площадок требует проверки применимости обязанности и внесения изменений в соответствующие приложения.

1.4. Регламент не изменяет обязательства третьих лиц и не заменяет необходимые разрешения, согласования, договорные документы и требования к защите информации. Возникающие противоречия передаются юридической службе и руководителю для определения законного способа исполнения.

2. Ответственные лица

2.1. Координатор исполнения Указа: [должность, ФИО, контакт]. Замещающее лицо: [данные]. Координатор ведёт сводный перечень мероприятий, обеспечивает взаимодействие подразделений и докладывает о препятствиях руководителю.

2.2. Техническая служба отвечает за достоверность расчёта ресурса, инженерную реализуемость резервирования, сценарий предоставления и подтверждение готовности. Ответственный: [данные].

2.3. Юридическая служба проверяет правовые основания владения, договорные ограничения, содержание поступающих решений, условия предоставления и необходимость дополнительных согласований.

2.4. Служба информационной безопасности определяет меры разграничения доступа, изоляции информационных сред и защиты данных. Финансовая служба проверяет расчёт платы и соответствие установленному предельному размеру.

2.5. Круглосуточный приём информации организуется через [канал и подразделение] с замещением по [внутренний акт]. Организация рабочего времени и привлечения работников осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.

3. Расчёт и оформление резерва

3.1. Техническая служба составляет паспорт имеющихся площадей и мощностей по каждой площадке. В паспорте указываются исходные данные, дата измерений, используемые единицы, оборудование, инженерные ограничения и связи с иными ресурсами.

3.2. Резервирование выполняется в размере десяти процентов имеющихся площадей и мощностей в соответствии с пунктом 1 Указа. Методика внутреннего расчёта и её техническое обоснование прилагаются к паспорту. При отсутствии однозначного нормативного регулирования спорный вопрос описывается отдельно и передаётся на правовую оценку.

3.3. В расчёте не допускается подмена имеющихся ресурсов исключительно свободными либо проектными величинами. Раздельно фиксируются имеющийся ресурс, текущая загрузка, свободный ресурс, ограничения использования и состав резерва.

3.4. Первоначальное резервирование обеспечивается не позднее десяти дней со дня вступления Указа в силу. Внутренние сроки подготовки паспорта и утверждения расчёта устанавливаются так, чтобы обеспечить соблюдение указанного требования: [даты, ответственные].

3.5. Готовность резерва подтверждается техническим актом [форма приложения № 2]. Акт содержит характеристики, результаты проверки, выявленные ограничения и мероприятия по их устранению. Утверждение акта без фактической проверки не допускается.

4. Использование зарезервированного ресурса

4.1. До предоставления по решению подкомиссии зарезервированные площади и мощности могут продолжать использоваться ЦОД при сохранении возможности исполнения установленного требования.

4.2. Перед включением ресурса в коммерческое предложение техническая и юридическая службы проверяют совместимость новой нагрузки с резервированием, условия миграции и сроки освобождения. Результат фиксируется в карточке согласования.

4.3. По действующим клиентским договорам составляется перечень ограничений: доступность сервиса, исключительность использования оборудования, уведомления, согласия, резервное копирование, ответственность и порядок изменения условий.

4.4. Выявленное противоречие между договором и сценарием предоставления не устраняется односторонней отметкой в паспорте. Координатор организует подготовку законного решения: изменение согласованных условий, выбор иного ресурса либо иное обоснованное действие.

4.5. Автоматическое признание исполнения Указа обстоятельством непреодолимой силы не допускается. Основания ответственности и освобождения от неё оцениваются юридической службой применительно к конкретному обязательству.

5. Получение и проверка решения

5.1. При поступлении решения подкомиссии либо информации о его принятии дежурный сотрудник фиксирует дату и время получения, источник, реквизиты документа и передаёт материалы координатору и замещающему лицу.

5.2. Юридическая служба проверяет полномочия адресанта, подлинность и содержание решения, состав предоставляемого ресурса, получателя и применимый порядок реализации. Неясности незамедлительно передаются для уточнения по установленному официальному каналу.

5.3. Срок предоставления составляет сутки со дня принятия решения подкомиссии. Внутренняя регистрация, выходной день или отсутствие основного сотрудника не рассматриваются как автоматическое изменение начала этого срока.

5.4. Координатор утверждает оперативный план с контрольными событиями [перечень] и ответственными. Внутренние интервалы устанавливаются с учётом оставшегося времени и фактической технической готовности.

5.5. Об обнаруженных препятствиях немедленно докладывается руководителю с указанием факта, причины, возможных последствий и предлагаемого действия. Сообщение о препятствии не заменяет мер по исполнению требования.

6. Предоставление и документирование

6.1. Техническая служба выполняет согласованный сценарий выделения ресурса, проверяет работоспособность, доступность инженерных систем и соблюдение требований информационной безопасности.

6.2. Существующие клиентские данные не передаются получателю ресурса без самостоятельного правового основания. Доступ к инфраструктуре организуется с разграничением полномочий и журналированием действий.

6.3. Фактическое предоставление оформляется актом: реквизиты решения, площадка, состав и характеристики ресурса, дата и время готовности, получатель, выполненные проверки, условия доступа, выявленные замечания.

6.4. В журнале сохраняются документы и события, позволяющие восстановить последовательность действий. Изменения записей осуществляются с сохранением первоначальных сведений, автора и основания корректировки.

6.5. Возврат ресурса в обычный режим производится по надлежащему основанию с проверкой прекращения предоставления, прав доступа, данных и инженерных условий. Результат оформляется отдельным актом.

7. Финансовые условия и зарубежные мощности

7.1. Финансовая служба определяет плату с учётом предельного размера, установленного подкомиссией. Применение обычного тарифа допускается только после проверки его соответствия такому пределу и условиям предоставления.

7.2. Расчёт содержит период, единицы измерения, объём, применённую ставку и документальное основание. Неопределённые условия передаются на уточнение; произвольное установление тарифа не допускается.

7.3. Временное использование зарубежных вычислительных мощностей в ситуации пункта 3 Указа допускается на основании предусмотренного им решения подкомиссии, согласованного с ФСБ России. Выполнение требований к данным, конфиденциальности и безопасности проверяется отдельно.

8. Контроль и пересмотр

8.1. Актуальность паспорта проверяется при изменении загрузки, состава оборудования, клиентских обязательств, авариях, модернизации и принятии актов реализации Указа. Ответственный: [данные].

8.2. Контрольная проверка готовности проводится по графику [реквизиты] и после существенного изменения инфраструктуры. Результаты содержат фактические измерения, выявленные недостатки, ответственных и сроки устранения.

8.3. Координатор отслеживает принятие порядка решений подкомиссии и обязательных требований Минцифры. Изменения в настоящий Регламент представляются руководителю с обоснованием.

8.4. Материалы исполнения хранятся в [место, права доступа] в соответствии с применимыми требованиями и номенклатурой дел. Ознакомление ответственных работников фиксируется в установленном Организацией порядке.

Приложения

1. Перечень площадок и паспорт имеющихся и зарезервированных ресурсов.

2. Акт технической проверки готовности.

3. Перечень договорных ограничений и принятых решений.

4. Матрица ответственных, замещения и каналов связи.

5. Журнал решений и действий, форма акта предоставления и возврата.

Разработал: [должность, подпись, ФИО, дата].

Согласовали: [техническая служба], [юридическая служба], [информационная безопасность], [финансовая служба].