Приложение № [номер]
к дополнительному соглашению от [дата] № [номер]
к договору проектирования от [дата] № [номер]
Заказчик: [наименование, ОГРН, ИНН]
Исполнитель: [наименование, ОГРН, ИНН]
Объект: [наименование и адрес]
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку решений по инженерной защите от негативного воздействия вод
1. Предмет и основание задания
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение согласованного настоящим заданием объёма работ по проектной документации объекта [наименование, назначение, основные идентифицирующие характеристики], расположенного на земельном участке с кадастровым номером [номер] по адресу [адрес].
1.2. Работы выполняются с учётом постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2026 № 1417, которым дополнено приложение № 5 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353. Цель доработки состоит во включении в проектную документацию обоснованных решений по обеспечению объекта сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.
1.3. Настоящее задание применяется к объекту капитального строительства, для которого используется разрешительная процедура. Оно не содержит утверждения о выполнении всех условий выдачи разрешения и не заменяет документы о правах на землю, заключение экспертизы либо решение уполномоченного органа.
1.4. Состав работ по настоящему заданию и его соотношение с первоначальными обязательствами определены в дополнительном соглашении. Подписание задания само по себе не означает отказа стороны от ранее заявленных требований по первоначальному договору. Такие требования урегулируются в [реквизиты отдельного соглашения либо указание на отсутствие урегулирования].
2. Исходные данные
2.1. Заказчик передаёт Исполнителю по акту следующие материалы с указанием даты и версии каждого документа:
1. сведения о границах земельного участка и зарегистрированных правах;
1. сведения о зоне затопления или подтопления, её границах и основании установления;
1. материалы инженерных изысканий [состав, исполнитель, дата];
1. проектную документацию в редакции [идентификатор, дата];
1. ранее полученные заключения экспертизы и замечания, относящиеся к объекту;
1. сведения о существующих сооружениях инженерной защиты и условиях их использования;
1. технические условия и иные исходные документы согласно реестру [номер приложения].
2.2. В течение [согласованный срок] после получения материалов Исполнитель проверяет их достаточность для выполнения задания и письменно сообщает о выявленных пробелах, противоречиях либо необходимости актуализации. В сообщении указываются конкретный недостающий материал, его значение для проектного решения и влияние на соответствующий этап работ.
2.3. Допущения, принятые из-за отсутствия исходных данных, подлежат письменному раскрытию. Согласование Заказчиком рабочего допущения не освобождает Исполнителя от соблюдения обязательных требований и не позволяет выдавать непроверенное обстоятельство за установленный факт.
3. Требования к разрабатываемым решениям
3.1. Исполнитель определяет и обосновывает технические решения применительно к характеристикам объекта, территории и негативного воздействия вод. Выбор сооружений и (или) методов защиты подтверждается расчётами и материалами, необходимыми для оценки проектной документации в предусмотренной законом процедуре.
3.2. Решения должны быть согласованы с взаимосвязанными разделами проекта. Исполнитель выявляет и устраняет противоречия в отметках, трассировке, размещении сооружений, организации отвода вод и иных параметрах в пределах согласованного объёма проектирования.
3.3. Если предложенный вариант предполагает размещение сооружений, проведение работ или эксплуатационные действия за пределами участка Заказчика, Исполнитель до принятия окончательного решения направляет схему соответствующей территории и описание требуемых действий. Заказчик обеспечивает правовую оценку доступности территории и сообщает согласованный вариант дальнейшей работы.
3.4. Исполнитель не принимает наличие прав на чужой участок, согласие его собственника или готовность третьего лица эксплуатировать сооружение как установленное обстоятельство без предоставленного подтверждения. Необходимость дополнительных согласований отражается в отдельном перечне зависимостей проекта.
3.5. В документации раскрываются условия эксплуатации защитных решений, включая необходимость обслуживания и ограничения, влияющие на их работоспособность. Организационная модель эксплуатации согласовывается Заказчиком отдельно с заинтересованными лицами; настоящее задание не возлагает обязанностей на лиц, не являющихся его сторонами.
4. Состав передаваемого результата
4.1. Исполнитель передаёт:
1. Доработанную проектную документацию в согласованном составе [перечень разделов].
2. Расчётные и поясняющие материалы, обосновывающие защитные решения.
3. Реестр изменений с указанием раздела, листа, прежней редакции и содержания изменения.
4. Схему связи проектных решений с исходными данными.
5. Перечень условий, зависящих от действий Заказчика или третьих лиц.
6. Материалы для проведения экспертизы и ответы на относящиеся к заданию замечания в порядке раздела 5.
4.2. Форматы электронных файлов, количество экземпляров и способ передачи устанавливаются в [приложение]. Каждый комплект получает дату и идентификатор версии. Передача файлов подтверждается актом или согласованным электронным сообщением с перечнем вложений.
4.3. Изменения, затрагивающие ранее согласованные разделы, сопровождаются пояснением их влияния. Передача отдельной записки без включения соответствующих решений в проектную документацию не считается надлежащим выполнением задания.
5. Экспертиза и сопровождение
5.1. Применимость требования об экспертизе определяется в отношении конкретного объекта. Установленный сторонами вывод и его правовое основание фиксируются в [документ]. При обязательности экспертизы проектная документация представляется на неё в согласованной редакции.
5.2. За подачу документов отвечает [сторона, ответственное лицо]. Расходы на экспертизу распределяются согласно дополнительному соглашению. Исполнитель предоставляет необходимые пояснения и устраняет замечания, относящиеся к выполненному им заданию, в сроки, согласованные с учётом процедуры рассмотрения.
5.3. Замечания, вызванные изменением исходных данных или новым поручением Заказчика, рассматриваются сторонами отдельно. Исполнитель представляет обоснование изменения объёма и сроков до выполнения дополнительных работ. Сам факт получения замечания не означает автоматического увеличения цены.
6. Приёмка и замечания
6.1. Заказчик проверяет комплектность, соответствие заданию, согласованность разделов и связь результата с переданными исходными данными в течение [срок]. При необходимости к проверке привлекаются технические специалисты.
6.2. В мотивированных замечаниях указываются конкретный пункт задания, соответствующий раздел проекта и выявленное несоответствие. Исполнитель сообщает порядок и срок устранения либо представляет обоснованный ответ по каждому замечанию.
6.3. Если экспертиза обязательна, итоговый комплект должен позволять установить, что положительное заключение относится к передаваемой редакции. Обнаруженное несоответствие версий устраняется до окончательной приёмки предусмотренного соглашением результата.
6.4. Выполнение задания не означает безусловной гарантии решения публичного органа. Ответственность сторон за качество работ, исходные данные, сроки и иные обязательства определяется договором и применимым законодательством.
7. Организация взаимодействия
7.1. Ответственные представители: от Заказчика [ФИО, контакты], от Исполнителя [ФИО, контакты]. Юридически значимые сообщения направляются способом, установленным договором.
7.2. Календарный план, цена и порядок оплаты закреплены в дополнительном соглашении. Изменения настоящего задания оформляются письменно уполномоченными представителями обеих сторон.
Приложения: реестр исходных данных; перечень разделов проекта; календарный план; требования к форматам результата; перечень ранее выявленных замечаний.
Заказчик: [должность, подпись, ФИО, дата]
Исполнитель: [должность, подпись, ФИО, дата]
